| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ }РН^к АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ 452218, }рн&к ауылы, Совет урамы,2 тел. (34796) 2-61-37, 2-61-48 e-mail: urnyk_chek@bashnet.ru |  | Администрация сельского поселения УРНЯКСКИЙ сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 452218, с. Урняк, ул. Советская,2 тел. (34796) 2-61-37, 2-61-48 e-mail: urnyk_chek@bashnet.ru |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 04281303 ОГРН 1090260000379 ИНН 0249007100 |

[ а р а р                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25 » июль         2013 й.                     №    21          « 25 »  июля                 2013 г

О  программе  проведения  проверки  готовности

к  отопительному  периоду

Руководствуясь  ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом  Министерства  энергетики  РФ  от  12.03.2013 г. №103  «Об  утверждении  Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду», Постановлением  Администрации  муниципального  района  Чекмагушевский  район   Республики  Башкортостан  от  03.06.2013 № 590,  Администрация сельского поселения Урнякский сельсовет муниципального    района    Урнякский   район     Республики     Башкортостан   п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

# 2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 2).

# 3.Опубликовать настоящее постановление с приложениями   на  официальном  сайте  администрации  сельского  поселения  Урнякский  сельсовет.

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя..

Глава сельского поселения				Р.А.Исмагилова

Приложение № 1

к   постановлению № 21

от  25  июля  2013  года

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

## 1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

## 1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 01 сентября по 15 сентября.

#### Объекты, подлежащие проверке:  МБОУ СОШ с.Аблаево, МБОУ СОШ с.Урняк, СДК С.Урняк, СДК с.Аблаево, СДК д.Киндеркулево, СК с.Кусекеево, филиал ООШ с.Кусекеево, МДОУ с.Урняк, МДОУ с.Аблаево

#### Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией.

#### В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии,   в   комиссию по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающих  и  теплопотребляющих организаций.

#### 1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и  теплопотребляющих организаций в соответствии с   нормами   и  правилами.

#### 1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с   нормами  и  правилами (Приложение  №3,4,5).

Приложение № 2

к   постановлению № 21

от  25  июля  2013  года

## Состав комиссии

## по проведению проверки  готовности   к отопительному периоду

## по  сельскому  поселению  Урнякский  сельсовет

| Председатель комиссии - глава администрации сельского поселения | Р.А.Исмагилова |
| --- | --- |
| Члены комиссии |  |
| - директор БУ Урнякский СДК | Габделисламова Р.М. |
| -директор МБОУ СОШ с.Аблаево | Исламова Р.Г. |
| - директор МБОУ СОШ с.Урняк | Исламов М.М. |
| - зав МДОУ с.Урняк | Бакирова Ф.Ш. |
| -зав МДОУ с.Аблаево | Мухьянова Э.Р. |

# Управляющий делами                                            Л.Ф.Хусаенова

Приложение № 3

к   постановлению №21

от  25  июля  2013  года

Акт проверки готовности к отопительному периоду

|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду от | " |  | " |  | 20 |  | г., | утвержденной |
|  | , |
| (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) |
| с | " |  | " |  | 20 |  | г. | по | " |  | " |  | 20 |  | г. | в соответствии |
| с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела |
| проверку готовности к отопительному периоду |  |
| (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| …….. |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия |
| установила: |  | . |
|  | (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) |  |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному |
| периоду: |  |
|  | . |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.* |
| Председатель комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |
| " |  | " |  | 20 |  | г. |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. |

Приложение № 4

к   постановлению № 21

от  25  июля  2013  года

Паспорт готовности к отопительному периоду

| Выдан |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| …….. |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | N |  | . |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |

Приложение № 5

к   постановлению № 21

от  25  июля  2013  года

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории :первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий до 12°C;промышленных зданий до 8°C;третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории; подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;  согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t°C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |